«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СпектроХим»

_______________ В.А. Маловецкий

«     » ____________ 2026 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ В 2027 ГОДУ

Провайдер проверки квалификации ООО «СпектроХим».

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430297 (Национальная система аккредитации).

Программа проводится для следующих объектов:

| Объект | Шифр программы |
| --- | --- |
| Нефть | ПР-ПК-002 |
| Масло моторное | ПР-ПК-007 |
| Масло турбинное | ПР-ПК-008 |
| Масло трансформаторное | ПР-ПК-010 |
| Бензин автомобильный | ПР-ПК-003 |
| Дизельное топливо | ПР-ПК-004 |
| Топливо для реактивных двигателей | ПР-ПК-005 |
| Мазут | ПР-ПК-006 |
| Конденсат газовый стабильный | ПР-ПК-001 |
| Бензин газовый стабильный | ПР-ПК-012 |
| Битум | ПР-ПК-009 |

Критерии участия: лаборатории, осуществляющие испытания по интересующим их объектам (нефть, масло моторное, масло турбинное, масло трансформаторное, бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут, конденсат газовый стабильный, бензин газовый стабильный, битум)

Сроки выполнения и порядок организации работ:

| Объект | Сроки проведения раунда | Основной срок приема заявок до | Расширенный срок приема заявок до1 | Сроки2 самовывоза или отправки образцов | Предоставление результатов исп. образцов Участником, до3 | Предоставление заключений Участникам, до4 | Тип программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефть | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Масло моторное | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Масло турбинное | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Масло трансформаторное | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Бензин | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Дизельное топливо | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Топливо для реактивных двигателей | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Мазут | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Конденсат газовый стабильный | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Бензин газовый стабильный | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |
| Битум | 01.09 – 13.12 | 13.08 | 12.11 | 16.08 – 13.09 | 15.11 | 13.12 | параллельная |

1 прием заявок по программе может быть прекращен полностью или частично досрочно.

2 указан основной срок, в который проводится рассылка образцов участникам, с которыми фактически заключены договоры. Далее проводится дополнительная рассылка образцов по мере заключения договоров. Образцы могут быть направлены досрочно.

3 указанный срок включает в себя доставку образца до Участника.

4 направляются документы в электронном виде. Рассылка бумажных документов осуществляется в течение двух месяцев после окончания раунда. Отчет направляется только в электронном виде.

Провайдер имеет право продлить или сократить сроки этапов ПК (проверки квалификации).

Сведения об изменениях сроков этапов раунда, актуальная информация по раундам размещаются на канале Провайдера по адресу https://max.ru/u/f9LHodD0cOIKKABnE_Fh1CRSxOBhKag1jI6J24h-yykGWKpSUhXAbt-oOjA

Особенности программы ПК:

Программа распространяется на аккредитованные и неаккредитованные лаборатории, выполняющие испытания нефти и нефтепродуктов.

Образцы (остатки образцов) возврату не подлежат, утилизируются участниками в соответствии с паспортом безопасности.

Минимальное количество участников программы ПК – 2.

- Возможные варианты действия при недостатке участников:

получение дополнительных результатов на коммерческой основе, добор количества результатов до минимально необходимого;

перенос сроков окончания раунда, добор участников, получение необходимого количества результатов;

изменение способа статистического расчета;

изменение способа получения приписанных характеристик;

отмена раунда.

Условия и порядок участия в программе ПК

- Заполнить Анкету участника и Заявку на участие с указанием объектов, показателей и количества образцов для проверки квалификации (ОПК) и направить Провайдеру в формате pdf по электронной почте координатора программы или msi@gso.ru, а также приложить реквизиты организации в редактируемом формате (docx, pdf).

- Получить от Провайдера коммерческое предложение (КП) или счет. Оформить и заключить Договор на оказание услуг. Оплата осуществляется в соответствии с условиями подписанного Договора.

- Получить образцы для проверки квалификации, направить в адрес координатора уведомление о доставке ОПК и провести испытания по инструкции к образцу.

- Результаты испытаний предоставить в соответствии с инструкцией к образцу.

- Получить от Провайдера сводную информацию о результатах испытаний (Отчет), свидетельство об участии в программе проверки квалификации (выдается только при удовлетворительном результате по определяемой характеристике) и индивидуальное заключение.

Работы, выполняемые на субподрядной основе

На субподряд могут быть переданы следующие работы:

- изготовление ОПК;

- испытания ОПК;

- транспортировка ОПК.

Информация о субподрядчиках содержится в Отчете по раунду ПК.

Условия транспортировки

## Транспортировка ОПК до Участника осуществляется транспортной компанией, в автопарке которой есть транспорт, способный поддерживать требуемые внешние условия образцов.

## В случае транспортировки ОПК силами участника, ООО «СпектроХим» сопровождает образец инструкцией по транспортировке и выдает его представителю Участника. Ответственность за сохранность свойств образца и соответствие условий транспортировки, в данном случае, несет Участник.

Приемлемые требования к конфиденциальности и противодействию сговора, степень гласности результатов ПК

## Деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности, результаты испытаний являются исключительной собственностью испытательных лабораторий-участников и относятся к коммерческой тайне организации, за исключением случаев, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Список Участников, подавших заявки на участие в проверке квалификации, не публикуется на сайте ООО «СпектроХим», в итоговых отчетах и других документах Провайдера, не разглашается без письменного разрешения самих Участников.

## В исключительных случаях, когда официальный орган (аудиторы экспертных организаций) требует раскрытие результатов, Провайдер проверок квалификации имеет право предоставлять результаты проверки квалификации при прохождении процедуры аккредитации и при осуществлении внешнего аудита деятельности Провайдера с сохранением конфиденциальности организаций, предоставивших свои результаты испытаний.

## Уклонение от участия в сговоре или фальсификации результатов испытаний – обязанность лаборатории, установленная в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Ответственность за сговор и фальсификацию несет участник проверки квалификации.

## В случае выявления сговора между участниками или фальсификации результатов, координатор может принять следующие действия:

- объявить раунд недействительным (отмененным) с указанием причины;

- исключить из раунда результаты участников, в отношении которых выявлены и подтверждены признаки сговора и фальсификации результатов.

В Отчете результаты испытаний лабораторий предоставляются участникам в зашифрованном виде. Участнику известен только собственный шифр.

Апелляции, жалобы

В случае несогласия с порядком или результатами проведения ПК Участник имеет право направить обращение в адрес провайдера ПК. Форма предоставления жалобы/апелляции – свободная на имя Генерального директора ООО «СпектроХим».

КОНТАКТЫ

| Наименование программы | Координаторы программ |
| --- | --- |
| Бензин газовый стабильный Газовый конденсат стабильный | Моргалюк Юлия Борисовна morgalyukub@gso.ru +7 (812) 702-30-25 (доб. 210) |
| Нефть Бензин Топливо для реактивных двигателей Битум | Помешалкина Мария Александровна pomeshalkina.m@gso.ru +7 (812) 702-30-25 (доб. 205) |
| Дизельное топливо Масло моторное Масло турбинное Масло трансформаторное Мазут | Минуллина Эльвира Файрузовна minullina.e@gso.ru +7 (812) 702-30-25 (доб. 214) |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 2027 ГОДУ

НЕФТЬ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н02 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Давление насыщенных паров (VPCRx) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Н03 | Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта) | 5200 | 500 см3 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля хлористых солей (метод титрования водного экстракта) | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования) | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования) | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод) | 5200 | 500 см3 |  |  |  |  |
| Н04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля воды (метод К.Фишера) | 5200 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Н05 | Массовая доля механических примесей | 5200 | 60 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Н06 | Массовая доля сероводорода | 7300 | 1 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме | 7300 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля метилмеркаптана | 7300 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля этилмеркаптана | 7300 |  |  |  |  |  |
| Н07 | Массовая доля хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до температуры 204 °С | 5200 | 500 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля органических хлоридов в нефти | 5200 |  |  |  |  |  |
| Н08 | Кинематическая вязкость при 20 °С | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Н09 | Массовая доля парафина | 5200 | 50 см3 |  |  |  |  |
| Н10 | Температура текучести | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
|  | Температура застывания | 5200 |  |  |  |  |  |
| Н11 | Плотность при 20 °С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Плотность при 15 °С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Н12 | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | температура начала кипения |  |  |  |  |  |  |
|  | выход фракций при 200°С |  |  |  |  |  |  |
|  | выход фракций при 300°С |  |  |  |  |  |  |
| Н13 | Массовая доля серы | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б02 | Октановое число (моторный метод) | 7300 | 1000 см3 |  |  |  |  |
| Б03 | Октановое число (исследовательский метод) | 7300 | 1000 см3 |  |  |  |  |
| Б04 | Массовая концентрация свинца | 5200 | 50 см3 |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация марганца | 5200 | 50 см3 |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация железа | 5200 | 50 см3 |  |  |  |  |
| Б05 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Б06 | Концентрация фактических смол, промытых растворителем | 6300 | 50 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Б07 | Объемная доля монометиланилина (ММА) | 5200 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Б08 | Массовая доля МТБЭ | 10300 | 30 см3 |  |  |  |  |
| Б09 | Объемная доля оксигенатов: |  | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | метанола | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | этанола | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | изопропилового спирта | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | изобутилового спирта | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | трет-бутилового спирта | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | эфиров (С5 и выше) | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | других оксигенатов | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля кислорода | 5200 |  |  |  |  |  |
| Б10 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 6300 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Б11 | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | температура начала кипения |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 10% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 90% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки |  |  |  |  |  |  |
|  | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | выход фракции при температуре 70 °С |  |  |  |  |  |  |
|  | выход фракции при температуре 100 °С |  |  |  |  |  |  |
|  | выход фракции при температуре 150 °С |  |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки |  |  |  |  |  |  |
|  | остаток в колбе после перегонки |  |  |  |  |  |  |
| Б12 | Массовая доля серы | 5200 | 5 см3 × 4 |  |  |  |  |
| Б13 | Объемная доля бензола | 5200 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Б14 | Плотность при 15 °С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Плотность при 20 °С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Б15 | Объемная доля олефиновых углеводородов | 8300 | 3 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Объемная доля ароматических углеводородов | 8300 |  |  |  |  |  |
| Б16 | Индукционный период | 8300 | 500 см3 |  |  |  |  |
| Б17 | Коррозионное воздействие на медную пластину | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |
| ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Б18 | Кислотность | 4700 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТ02 | Цетановое число | 7300 | 1000 см3 |  |  |  |  |
| ДТ03 | Зольность | 5200 | 250 см3 |  |  |  |  |
| ДТ04 | Коксуемость 10% остатка | 5200 | 220 см3 или 30 см3 |  |  |  |  |
| ДТ05 | Массовая доля воды (метод Карла Фишера) | 5200 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ06 | Концентрация фактических смол | 6200 | 50 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ07 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 6200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ09 | Объемная доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия) | 10300 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия) | 10300 |  |  |  |  |  |
| ДТ10 | Кислотность | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ11 | Плотность при 15°С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Плотность при 20°С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ12 | Кинематическая вязкость при 20°С | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°С | 5200 |  |  |  |  |  |
| ДТ13 | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | температура начала кипения |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 95% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки |  |  |  |  |  |  |
|  | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | выход фракции при температуре 250 °С |  |  |  |  |  |  |
|  | выход фракции при температуре 350 °С |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 95% |  |  |  |  |  |  |
| ДТ14 | Массовая доля серы | 5200 | 5 см3 × 4 |  |  |  |  |
| ДТ15 | Температура вспышки в закрытом тигле | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ16 | Предельная температура фильтруемости | 7300 | 100 см3 |  |  |  |  |
| ДТ17 | Температура застывания | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| ДТ18 | Йодное число | 5200 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ19 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | 7300 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля моноароматических углеводородов | 7300 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля диароматических углеводородов | 7300 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля три+-ароматических углеводородов | 7300 |  |  |  |  |  |
| ДТ20 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ºС | 7300 | 30 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ21 | Массовая доля меркаптановой серы | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| ДТ22 | Температура помутнения | 7300 | 100 см3 |  |  |  |  |
| ДТ23 | Удельная электрическая проводимость | 5200 | 1000 см3 |  |  |  |  |
| ДТ24 | Массовая доля механических примесей | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля механических примесей | 5200 | 800 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля механических примесей (общее загрязнение) | 5200 | 300 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ДТ25 | Цетановый индекс | 7300 | Набор 400 см3 и 1000 см3 |  |  |  |  |
| ДТ26 | Коррозионное воздействие на медную пластину | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РД02 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД03 | Массовая доля механических примесей | 5200 | 500 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД04 | Концентрация фактических смол | 6200 | 50 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД05 | Зольность | 5200 | 250 см3 |  |  |  |  |
| РД06 | Кислотность | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД07 | Йодное число | 5200 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД08 | Плотность при 20 °С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД09 | Кинематическая вязкость: |  | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | при 20°С | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | при минус 20°С | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | при минус 40°С | 5200 |  |  |  |  |  |
| РД10 | Температура вспышки в закрытом тигле | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД11 | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 10% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 90% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 98% |  |  |  |  |  |  |
|  | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | температура начала кипения |  |  |  |  |  |  |
|  | остаток в колбе после перегонки |  |  |  |  |  |  |
|  | потери от разгонки |  |  |  |  |  |  |
| РД12 | Массовая доля общей серы | 5200 | 5 см3 × 4 |  |  |  |  |
| РД13 | Температура начала кристаллизации | 6200 | 30 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД14 | Массовая доля меркаптановой серы | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| РД15 | Объемная доля ароматических углеводородов | 8300 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля ароматических углеводородов | 8300 |  |  |  |  |  |
| РД16 | Высота некоптящего пламени | 5200 | 50 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД17 | Удельная электрическая проводимость | 5200 | 1000 см3 |  |  |  |  |
| РД18 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 6200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| РД19 | Термоокислительная стабильность в статических условиях: |  | 1000 см3 |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация осадка | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация растворимых смол | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация нерастворимых смол | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Термоокислительная стабильность: |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет отложений на трубке | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | Перепад давления на фильтре | 5200 |  |  |  |  |  |
| РД20 | Коррозионное воздействие на медную пластину | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |
| ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| РД21 | Содержание механических примесей и воды | 4700 | 250 см3 |  |  |  |  |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАЗУТ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М02 | Массовая доля сероводорода | 7300 | 5 см3 × 3 |  |  |  |  |
| М03 | Зольность | 5200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| М04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| М05 | Плотность при 15°С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| М06 | Массовая доля механических примесей | 5200 | 60 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля механических примесей (метод экстракции) | 5200 | 10 см3 × 2 |  |  |  |  |
| М07 | Температура вспышки в открытом тигле | 5200 | 200 см3 × 2 |  |  |  |  |
| М08 | Температура вспышки в закрытом тигле | 5200 | 200 см3 × 2 |  |  |  |  |
| М09 | Массовая доля серы | 5200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| М10 | Температура застывания | 5200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| М11 | Выход фракции до 350°С | 5200 | 200 см3 × 2 |  |  |  |  |
| М12 | Вязкость кинематическая: |  |  |  |  |  |  |
|  | при 50ºС | 5200 | 200 см3 |  |  |  |  |
|  | при 100ºС | 5200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| М13 | Массовая доля коксового остатка | 5200 | 200 см3 или 30 см3 |  |  |  |  |
| М14 | Массовая доля общего осадка | 5200 | 100 см3 или 30 см3 × 2 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАСЛО МОТОРНОЕ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ММ02 | Массовая доля механических примесей | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ММ03 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ММ04 | Плотность при 20 °С | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ММ05 | Вязкость кинематическая: |  | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | при 100°С | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | при минус 18°С | 5200 |  |  |  |  |  |
| ММ06 | Температура вспышки в открытом тигле | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ММ07 | Температура застывания | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| ММ08 | Щелочное число | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| ММ09 | Зольность сульфатная | 5200 | 30 см3 × 2 |  |  |  |  |
| ММ10 | Массовая доля серы | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАСЛО ТУРБИННОЕ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т02 | Зольность | 5200 | 250 см3 |  |  |  |  |
| Т03 | Кислотное число | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Т04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Т05 | Массовая доля механических примесей | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Т06 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 6200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Т08 | Плотность при 20°С | 5200 | 1000 см3× 2 |  |  |  |  |
|  | Плотность при 15°С | 5200 | 1000 см3× 2 |  |  |  |  |
| Т09 | Температура вспышки в открытом тигле | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| Т10 | Кинематическая вязкость: |  | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | при 40°С | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | при 50°С | 5200 |  |  |  |  |  |
| Т11 | Температура застывания | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| Т12 | Массовая доля серы | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |
| ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Т07 | Щелочное число | 4700 | 100 см3 |  |  |  |  |
| Т13 | Число омыления | 4700 | 100 см3 |  |  |  |  |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ02 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| МТ03 | Массовая доля ионола (агидола-1) | 5200 | 30 см3 |  |  |  |  |
| МТ04 | Массовая доля механических примесей | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| МТ05 | Кислотное число | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| МТ06 | Кинематическая вязкость при 50 ºС | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| МТ07 | Температура вспышки в закрытом тигле | 5200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| МТ08 | Плотность при 20 ºС | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| МТ09 | Температура застывания | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| МТ10 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90ºС | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| МТ11 | Массовая доля серы | 5200 | 100 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

БИТУМ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИТ03 | Растяжимость: |  | 200 см3 |  |  |  |  |
|  | при 25°С | 6200 |  |  |  |  |  |
|  | при 0°С | 6200 |  |  |  |  |  |
| БИТ04 | Температура размягчения по кольцу и шару | 6200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| БИТ05 | Температура хрупкости по Фраасу | 6200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| БИТ06 | Глубина проникания иглы: |  | 200 см3 |  |  |  |  |
|  | при 25°С | 6200 |  |  |  |  |  |
|  | при 0°С | 6200 |  |  |  |  |  |
| БИТ07 | Динамическая вязкость при 60°С | 6200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| БИТ08 | Температура вспышки в открытом тигле | 6200 | 200 см3 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |
| ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| БИТ02 | Массовая доля твердых парафинов | 5 600 | 200 см3 |  |  |  |  |
| БИТ09 | Растворимость | 5 600 | 200 см3 |  |  |  |  |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГС02 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 6200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля воды (метод К. Фишера) | 6200 | 5 см3 × 2 |  |  |  |  |
| КГС03 | Массовая концентрация механических примесей | 6200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| КГС05 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 6200 | 400 см3 ×2 |  |  |  |  |
|  | Давление насыщенных паров (VPCRx) | 6200 | 400 см3 ×2 |  |  |  |  |
| КГС06 | Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта) | 6200 | 500 см3 |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования) | 6200 | 500 см3 |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод) | 6200 | 500 см3 |  |  |  |  |
| КГС08 | Плотность при 20 ºС | 6200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Плотность при 15 ºС | 6200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| КГС09 | Массовая доля серы | 6200 | 5 см3 × 4 |  |  |  |  |
| КГС10 | Фракционный состав: |  | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | выход фракции при 100⁰С | 6200 |  |  |  |  |  |
|  | выход фракции при 200⁰С | 6200 |  |  |  |  |  |
| КГС11 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°С / Массовая доля органических хлоридов в газовом конденсате | 6200 | 500 см3 × 2 или 100 см3 |  |  |  |  |
| КГС12 | Кинематическая вязкость при 20 ºС | 6200 | 100 см3 × 2 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |
| ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| КГС04 | Массовая доля сероводорода | 6 900 | 1 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме | 6 900 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля метилмеркаптана | 6 900 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля этилмеркаптана | 6 900 |  |  |  |  |  |
| КГС07 | Массовая доля парафина | 5 600 | 50 см3 |  |  |  |  |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

| Шифр образца | Определяемая характеристика | Цена1, руб. без НДС | Минимальный объем2 | Основной экземпляр (указать количество) | Доп. экземпляр3 (указать количество) | Желаемый диапазон4, ед. изм. | Методика испытаний5 лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БГС01 | Концентрация фактических смол | 6400 | 50 см3 × 2 |  |  |  |  |
| БГС02 | Фракционный состав: | 5200 | 400 см3 |  |  |  |  |
|  | температура начала кипения |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 10% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 90% |  |  |  |  |  |  |
|  | остаток в колбе (вне области аккредитации) |  |  |  |  |  |  |
| БГС03 | Плотность при 15 ºС | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Плотность при 20 ºС | 5200 | 1000 см3 × 2 |  |  |  |  |
| БГС04 | Массовая доля серы | 5200 | 5 см3 × 4 |  |  |  |  |
| БГС05 | Массовая доля МТБЭ | 7600 | 30 см3 |  |  |  |  |
| БГС06 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 5200 | 400 см3 × 2 |  |  |  |  |
| - | Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе6 | 550 | - |  | - | - | - |

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон.  Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Начальник ООПК                                                 Н.С. Афанасьев