Программа проведения проверок квалификации «НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ», реализуемая посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний в 2023 году

Сроки выполнения и порядок организации работ для следующих объектов:

| Объект | Сроки проведения раунда | Прием заявок до | Сроки самовывоза или отправки образцов | Предоставление результатов исп. образцов Участником, до | Предоставление заключений Участникам, до | Тип программы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раунд 1 |  |  |  |  |  |  |
| Нефть | 03.04 – 09.06 | 17.03 | 03.04 – 14.04 | 26.05 | 09.06 | параллельная |
| Масло моторное | 18.09 – 27.11 | 01.09 | 18.09 – 29.09 | 10.11 | 27.11 | параллельная |
| Масло турбинное | 16.09 – 27.11 | 01.09 | 18.09 – 29.09 | 10.11 | 27.11 | параллельная |
| Масло трансформаторное | 16.09 – 27.11 | 01.09 | 18.09 – 29.09 | 10.11 | 27.11 | параллельная |
| Бензин | 02.10 – 15.12 | 15.09 | 02.10 – 13.10 | 24.11 | 15.12 | параллельная |
| Дизельное топливо | 02.10 – 15.12 | 15.09 | 02.10 – 13.10 | 24.11 | 15.12 | параллельная |
| Топливо для реактивных двигателей | 02.10 – 15.12 | 15.09 | 02.10 – 13.10 | 24.11 | 15.12 | параллельная |
| Мазут | 16.10 – 25.12 | 02.10 | 16.10 – 27.10 | 08.12 | 25.12 | параллельная |
| Конденсат газовый стабильный | 16.10 – 25.12 | 02.10 | 16.10 – 27.10 | 08.12 | 25.12 | параллельная |
| Бензин газовый стабильный | 16.10 – 25.12 | 02.10 | 16.10 – 27.10 | 08.12 | 25.12 | параллельная |
| Битум | 16.10 – 25.12 | 02.10 | 16.10 – 27.10 | 08.12 | 25.12 | параллельная |
| Раунд 2 |  |  |  |  |  |  |
| Нефть | 04.09 – 17.11 | 18.08 | 04.09 – 15.09 | 27.10 | 17.11 | параллельная |

* при параллельной программе каждому участнику направляется индивидуальный набор образцов.

КОНТАКТЫ

| Координатор | Программа |
| --- | --- |
| Юлия Борисовна МОРГАЛЮК MorgalyukUB@gso.ru +7 (812) 655-09-19 (доб. 102) | Нефть Бензин автомобильный Дизельное топливо Топливо для реактивных двигателей Мазут Масло моторное Масло турбинное Масло трансформаторное Битум Конденсат газовый стабильный Бензин газовый стабильный |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ 2023

Заполненную анкету направлять на  
      электронную почту: msi@gso.ru

По программе        ____________________________________________

| Полное название юридического лица согласно выписки ЕГРЮЛ (для счета-фактуры) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО и должность руководителя юридического лица |  |  |
| действует на основании |  |  |
| ИНН/ОКПО |  |  |
| КПП |  |  |
| ОГРН |  |  |
| БИК |  |  |
| р/сч (наим. банка) |  |  |
| к/сч (наим. банка) |  |  |
| Юридический адрес (для счета-фактуры) |  |  |
| Почтовый адрес (для обмена фин. документами) |  |  |
| Адрес доставки образцов |  |  |
| Моб. телефон принимающего лица |  | + 7 ( ) |
| ФИО контактного лица в лаборатории |  |  |
| Адрес (как треб. в Свидетельстве участника) |  |  |
| Полное наим. лаборатории / организации (как треб. в Свидетельстве участника) |  |  |
| Номер аттестата аккредитации лаборатории (если аккредитована) |  |  |
| ФИО руководителя лаборатории |  |  |
| Телефон / факс |  | + 7 ( ) / + 7 ( ) |
| Электронная почта |  |  |
| Договор заключается через котировки, тендер? (если да, то на каком сайте) |  | ☒ нет ☐ да |

На эти чекбоксы можно нажать!

Подпись руководителя лаборатории    ____________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 2023 ГОДУ

НЕФТЬ

| ☐ | РАУНД I | ☐ | РАУНД II |
| --- | --- | --- | --- |

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н01 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 1,1 г/см3 | 18 000 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 15 °С | 0,7 – 1,1 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Фракционный состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | температура начала кипения | 20 – 150 °С |  |  |  |  |  |
|  | выход фракций при 200°С | 1 – 80 % |  |  |  |  |  |
|  | выход фракций при 300°С | 1 – 80 % |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Температура текучести | минус 55 – минус 1 ºС |  |  |  |  |  |
|  | Температура застывания | минус 55 – минус 4 ºС |  |  |  |  |  |
| Н02 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 35 – 110 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 35 – 110 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Давление насыщенных паров (VPCRx) | 35 – 110 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Н03 | Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Н04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н05 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н06 | Массовая доля сероводорода | 1 – 200 ppm | 7 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме | 1 – 200 ppm | 7 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля метилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля этилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 000 |  | ☐ |  |  |
| Н07 | Массовая доля хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до температуры 204 °С | 1,0 – 50,0 ppm | 5 000 | 500 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая доля органических хлоридов в нефти | 1,0 – 50,0 ppm | 5 000 | 500 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н08 | Кинематическая вязкость при 20 °С | 1,0 – 50,0 мм2/с | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н09 | Массовая доля парафина | 0,1 – 10,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н10 | Температура текучести | минус 55 – минус 1 ºС | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Температура застывания | минус 55 – минус 4 ºС | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| Н11 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 1,1 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 15 °С | 0,7 – 1,1 г/см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| Н12 | Фракционный состав: |  | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | температура начала кипения | 20 - 150 °С |  |  |  |  |  |
|  | выход фракций при 200°С | 1 – 80 % об. |  |  |  |  |  |
|  | выход фракций при 300°С | 1 – 80 % об. |  |  |  |  |  |
| Н13 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

БЕНЗИН

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б01 | Фракционный состав: |  | 21 000 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | температура начала кипения | 20 – 45 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 10% | 30 – 65 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% | 80 – 110 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 90% | 140 – 190 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки | 180 – 230 °С |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm |  |  |  |  |  |
|  | Объемная доля бензола | 0,1 – 5,0 % |  |  |  |  |  |
|  | Плотность при 15 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Объемная доля олефиновых углеводородов | 0,1 – 18,0 % |  |  |  |  |  |
|  | Объемная доля ароматических углеводородов | 20 – 45 % |  |  |  |  |  |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 4-10 ед. рН |  |  |  |  |  |
| Б02 | Октановое число (моторный метод) | 67,9 – 88,7 ед. | 7000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б03 | Октановое число (исследовательский метод) | 76,5 – 99,8 ед. | 7000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б04 | Массовая концентрация свинца | 5 – 20 мг/дм3 | 5000 | 40 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая концентрация марганца | 0,3 - 350 мг/дм3 | 5000 | 40 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая концентрация железа | 0,3 - 350 мг/дм3 | 5000 | 40 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б05 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 30 – 100 кПа | 5000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 30 – 100 кПа | 5000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б06 | Концентрация фактических смол, промытых растворителем | 0,1 – 30,0 мг на 100 см3 | 6000 | 50 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б07 | Объемная доля монометиланилина (ММА) | 0,1 – 5,0 % | 5000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б08 | Массовая доля МТБЭ | 0,002 – 1,5 % | 10000 | 25 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б09 | Объемная доля оксигенатов: |  |  | 5 см3 × 2 |  | ☐ |  |
|  | метанола | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | этанола | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | изопропилового спирта | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | изобутилового спирта | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | трет-бутилового спирта | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | эфиров (С5 и выше) | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | других оксигенатов | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля кислорода | 0,1 – 20,0 % | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| Б10 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 4-10 ед. рН | 6 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б11 | Фракционный состав: |  | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | температура начала кипения | 20 – 45 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 10% | 30 – 65 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% | 80 – 110 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 90% | 140 – 190 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки | 180 – 230 °С |  |  |  |  |  |
| Б12 | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б13 | Объемная доля бензола | 0,1 – 5,0 % | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б14 | Плотность при 15 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б15 | Объемная доля олефиновых углеводородов | 0,1 – 18,0 % | 8 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Объемная доля ароматических углеводородов | 20 – 45 % | 8 000 |  | ☐ |  |  |
| Б16 | Индукционный период | 200 - 2000 мин | 8 000 | 450 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б17 | Воздействие на медную пластину | 1-4 балла | 5 000 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТ01 | Кислотность | 0,01-10 мг КОН/100 см3 | 48 000 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 15°С | 0,7 – 0,9 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Плотность при 20°С | 0,7 – 0,9 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 20°С | 2,0 – 10 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°С | 1,5 – 10 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | Фракционный состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | температура начала кипения | 90 – 200 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% | 200 – 280 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 95% | 280 – 360 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки | 280 – 400 °С |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm |  |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С |  |  |  |  |  |
|  | Предельная температура фильтруемости | минус 50 – минус 2 °С |  |  |  |  |  |
|  | Температура застывания | минус 65 – 10 °С |  |  |  |  |  |
|  | Йодное число | 0,10 – 11 г йода/100 г |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | 0,01 – 40 % |  |  |  |  |  |
|  | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ºС | 350 – 750 мкм |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля меркаптановой серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Температура помутнения | минус 50 – 0 ºС |  |  |  |  |  |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 4-10 ед. рН |  |  |  |  |  |
| ДТ02 | Цетановое число | 30 – 80 ед. | 7 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ03 | Зольность | 0,001 – 2,0 % | 5 000 | 250 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ04 | Коксуемость 10% остатка | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 220 см3 или 30 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ05 | Массовая доля воды (метод Карла Фишера) | 0,001 – 5,0 % | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ06 | Концентрация фактических смол | 1,0 - 60 мг/100 см3 | 6 000 | 50 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ07 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 4-10 ед. рН | 6 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ09 | Объемная доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия) | 1,0 - 10,0 % | 10 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия) | 1,2 - 11,2 % | 10 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Объемная доля метилового эфира пальмитиновой кислоты | 1,0 - 10,0 % | 10 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты | 1,2 - 11,2 % | 10 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Объемная доля метилового эфира олеиновой кислоты | 1,0 - 10,0 % | 10 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты | 1,2 - 11,2 % | 10 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Объемная доля метилового эфира линоленовой кислоты | 1,0 - 10,0 % | 10 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты | 1,2 - 11,2 % | 10 000 |  | ☐ |  |  |
| ДТ10 | Кислотность | 0,01-10 мг КОН/100 см3 | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ11 | Плотность при 15°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 20°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| ДТ12 | Кинематическая вязкость при 20°С | 2,0 – 10 мм2/с | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°С | 1,5 – 10 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| ДТ13 | Фракционный состав: |  | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | температура начала кипения | 90 – 200 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% | 200 – 280 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 95% | 280 – 360 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки | 200 – 400 °С |  |  |  |  |  |
| ДТ14 | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ15 | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ16 | Предельная температура фильтруемости | минус 50 – минус 2 °С | 7 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ17 | Температура застывания | минус 65 – 10 °С | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ18 | Йодное число | 0,10 – 11 г йода/100 г | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ19 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | 0,01 – 40 % | 6 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ20 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ºС | 350 – 750 мкм | 7 000 | 25 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ21 | Массовая доля меркаптановой серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ22 | Температура помутнения | минус 50 – 0 ºС | 7 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ23 | Удельная электрическая проводимость | 1 - 600 пСм/м | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ24 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ25 | Цетановый индекс | 30 – 60 ед. | 7 000 | 220 см3 и 900 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РД01 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 36 000 | 900 см3× 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Кинематическая вязкость |  |  |  |  |  |  |
|  | при 20°С | 1,0 – 20 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | при минус 20°С | 2,0 – 20 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | при минус 40°С | 2,0 – 20 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле | 20 – 205°С |  |  |  |  |  |
|  | Фракционный состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 10% | 40-175 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% | 195-225 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 90% | 230-270 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 98% | 250-350 °С |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля общей серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Температура начала кристаллизации | минус 70 – минус 10 °С |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля меркаптановой серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Массовая (объемная) доля ароматических углеводородов | 1 – 40 % |  |  |  |  |  |
|  | Высота некоптящего пламени | 14 - 43 мм |  |  |  |  |  |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 4 - 10 ед. рН |  |  |  |  |  |
| РД02 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 20 – 150 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 20 – 150 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД03 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД04 | Концентрация фактических смол | 0,5 – 30,0 мг/100 см3 | 6 000 | 50 см3× 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД05 | Зольность | 0,001 – 2,0 % | 5 000 | 250 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД06 | Кислотность | 0,01 – 5,0 мг КОН/100 см3 | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД07 | Йодное число | 0,1 – 5,0 г / 100 г | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД08 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД09 | Кинематическая вязкость: |  | 5 000 | 90 см3 × 2 |  | ☐ |  |
|  | при 20°С | 1,0 – 20 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | при минус 20°С | 2,0 – 20 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | при минус 40°С | 2,0 – 20 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| РД10 | Температура вспышки в закрытом тигле | 20 – 205°С | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД11 | Фракционный состав: |  | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | температура при отгоне 10% | 40-175 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 50% | 195-225 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 90% | 230-270 °С |  |  |  |  |  |
|  | температура при отгоне 98% | 250-350 °С |  |  |  |  |  |
| РД12 | Массовая доля общей серы | 0,0001 – 5,5% | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД13 | Температура начала кристаллизации | минус 70 – минус 10 °С | 6 000 | 30 см3 ×2 | ☐ | ☐ |  |
| РД14 | Массовая доля меркаптановой серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД15 | Объемная (массовая) доля ароматических углеводородов | 1 – 40 % | 8 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД16 | Высота некоптящего пламени | 14 - 43 мм | 5 000 | 40 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД17 | Удельная электрическая проводимость с применением кондуктометра Emcee | 1 - 600 пСм/м | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД-18 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 4 - 10 ед. рН | 6 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД-19 | Термоокислительная стабильность в статических условиях: |  |  | 900 см3 |  | ☐ |  |
|  | Массовая концентрация осадка | 1-35 мг/100см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая концентрация растворимых смол | 1-30 мг/100см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая концентрация нерастворимых смол | 1-10 мг/100см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Термоокислительная стабильность: |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет отложений на трубке | (0,1,2,3,4) по цветовой шкале ASTM | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Перепад давления на фильтре | 0-25 мм.рт.ст. | 5 000 |  | ☐ |  |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

МАЗУТ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М01 | Зольность | 0,001 – 2,0 % | 36 000 | 1000 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % |  |  |  |  |  |
|  | Плотность при 15°С | 0,7 – 1,1 г/cм3 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % |  |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 290 °С |  |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Температура застывания | минус 65 – 45 °С |  |  |  |  |  |
|  | Выход фракции до 350°С | 5,0 – 95,0 % об. |  |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость: |  |  |  |  |  |  |
|  | при 50ºС | 10,0 - 350,0 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | при 100ºС | 2,5 - 350,0 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля коксового остатка | 1,0 - 20,0 % |  |  |  |  |  |
| М02 | Массовая доля сероводорода | 1 – 200 ppm | 7 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М03 | Зольность | 0,001 – 2,0 % | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М05 | Плотность при 15°С | 0,7 – 1,1 г/cм3 | 5 000 | 1000 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М06 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М07 | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 290 °С | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М08 | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М09 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М10 | Температура застывания | минус 65 – 45 °С | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М11 | Выход фракции до 350°С | 5,0 – 95,0 % об. | 5 000 | 200 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М12 | Вязкость кинематическая: |  |  |  |  |  |  |
|  | при 50ºС | 10,0 - 350,0 мм2/с | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | при 100ºС | 2,5 - 350,0 мм2/с | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М13 | Массовая доля коксового остатка | 1,0 - 20,0 % | 5 000 | 200 см3 или 30 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М14 | Массовая доля общего осадка | 0,0005 – 1,0% | 5 000 | 500 см3 × 2 или 25 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

МАСЛО МОТОРНОЕ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ММ01 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 24 000 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Вязкость кинематическая: |  |  |  |  |  |  |
|  | при 100°С | 1 – 200 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | при минус 18°С | 9000 – 12000 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 250°С |  |  |  |  |  |
|  | Температура застывания | минус 65 – 30 °С |  |  |  |  |  |
|  | Щелочное число | 1 – 100 мг КОН/г |  |  |  |  |  |
|  | Зольность сульфатная | 0,1 – 5,0 % |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
| ММ02 | Массовая доля механических примесей | 0,0001 – 1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ03 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ04 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ММ05 | Вязкость кинематическая: |  |  | 90 см3 × 2 |  | ☐ |  |
|  | при 100°С | 1 – 200 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | при минус 18°С | 9000 – 12000 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| ММ06 | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 250°С | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ07 | Температура застывания | минус 65 – 30 °С | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ММ08 | Щелочное число | 1 – 100 мг КОН/г | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ММ09 | Зольность сульфатная | 0,1 – 5,0 % | 5 000 | 30 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ10 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

МАСЛО ТУРБИННОЕ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т01 | Щелочное число | 0,9 – 5,5 мг KOH/г | 30 000 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 20°С | 0,7 – 0,9 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Плотность при 15°С | 0,7 – 0,9 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 290°С |  |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость: |  |  |  |  |  |  |
|  | при 20°С | 5,0 – 160 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | при 40°С | 5,0 – 160 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | при 50°С | 5,0 – 80 мм2/с |  |  |  |  |  |
|  | Температура застывания | минус 65 – 10 °С |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 4-10 ед. рН |  |  |  |  |  |
| Т02 | Зольность | 0,0005 – 2,0 % | 5 000 | 250 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Т03 | Кислотное число | 0,001 – 1,0 мг КОН/г | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т05 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 –1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т06 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 4 - 10 ед. рН | 6 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т07 | Щелочное число | 0,9 – 5,5 мг KOH/г | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т08 | Плотность при 20°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 15°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| Т09 | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 290°С | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т10 | Кинематическая вязкость: |  |  | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | при 20°С | 5,0 – 160 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | при 40°С | 5,0 – 160 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | при 50°С | 5,0 – 80 мм2/с | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| Т11 | Температура застывания | минус 65 – 10 °С | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Т12 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ01 | Кинематическая вязкость при 50 ºС | 5,0 – 100,0 мм2/с | 18 000 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С |  |  |  |  |  |
|  | Плотность при 20 ºС | 0,7 – 0,9 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Температура застывания | минус 65 – 30 °С |  |  |  |  |  |
|  | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90ºС | 0,01 – 5,0 % |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
| МТ02 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ03 | Массовая доля ионола (агидола-1) | 0,1 – 5,0 % | 5 000 | 25 см3 | ☐ | ☐ |  |
| МТ04 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ05 | Кислотное число | 0,01 – 2,0 мг КОН/г | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ06 | Кинематическая вязкость при 50 ºС | 5,0 – 100,0 мм2/с | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ07 | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ08 | Плотность при 20 ºС | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| МТ09 | Температура застывания | минус 65 – 30 °С | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| МТ10 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90ºС | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| МТ11 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

БИТУМ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИТ01 | Растяжимость: |  | 27 000 | 1000 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | при 25°С | 30 – 100 см |  |  |  |  |  |
|  | при 0°С | 3,5 – 20 см |  |  |  |  |  |
|  | Температура размягчения по кольцу и шару | 30 – 80 °С |  |  |  |  |  |
|  | Температура хрупкости по Фраасу | минус 25 – минус 5 °С |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проникания иглы: |  |  |  |  |  |  |
|  | при 25°С | (3 - 300) 0,1 мм |  |  |  |  |  |
|  | при 0°С | (1 - 100) 0,1 мм |  |  |  |  |  |
|  | Динамическая вязкость при 60°С | 1 – 2000 Па×с |  |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в открытом тигле | 220 – 300 °С |  |  |  |  |  |
|  | Растворимость | 1 – 99 % |  |  |  |  |  |
| БИТ02 | Массовая доля твердых парафинов | 1,0 – 20 % | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ03 | Растяжимость: |  |  | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | при 25°С | 30 – 100 см | 5 000 |  | ☐ | ☐ |  |
|  | при 0°С | 3,5 – 20 см | 5 000 |  | ☐ | ☐ |  |
| БИТ04 | Температура размягчения по кольцу и шару | 30 – 80 °С | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ05 | Температура хрупкости по Фраасу | минус 25 – минус 5 °С | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ06 | Глубина проникания иглы: |  |  | 200 см3 |  | ☐ |  |
|  | при 25°С | (3 - 300) 0,1 мм | 5 000 |  | ☐ |  |  |
|  | при 0°С | (1 - 100) 0,1 мм | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| БИТ07 | Динамическая вязкость при 60°С | 0,1 – 20 мм2/с | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ08 | Температура вспышки в открытом тигле | 220 – 300 °С | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ09 | Растворимость | 1 – 99 % | 5 000 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГС01 | Плотность при 20 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 15 000 | 900 см3 ×2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 15 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Фракционный состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | выход фракции при 100⁰С | 18 – 60 % |  |  |  |  |  |
|  | выход фракции при 200⁰С | 60 – 98 % |  |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 20 ºС | 2,0 – 50,0 мм2/с |  |  |  |  |  |
| КГС02 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 000 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС03 | Массовая концентрация механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС04 | Массовая доля сероводорода | 1 – 200 ppm | 7 000 | 5 см3 ×2 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме | 1 – 200 ppm | 7 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля метилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 000 |  | ☐ |  |  |
|  | Массовая доля этилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 000 |  | ☐ |  |  |
| КГС05 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 10 – 110 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 10 – 110 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| КГС06 | Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| КГС07 | Массовая доля парафина | 0,1 – 10,0 % | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС08 | Плотность при 20 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 15 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| КГС09 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС10 | Фракционный состав: |  |  | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | выход фракции при 100⁰С | 18 – 60 % | 5 000 |  |  |  |  |
|  | выход фракции при 200⁰С | 60 – 98 % | 5 000 |  |  |  |  |
| КГС11 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°С | 1,0 – 50,0 ppm | 5 000 | 500 см3 × 2 или 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Массовая доля органических хлоридов в газовом конденсате | 1,0 – 50,0 ppm | 5 000 | 500 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС12 | Кинематическая вязкость при 20 ºС | 2,0 – 50,0 мм2/с | 5 000 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)

БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

| Шифр образца | Показатель | Диапазон | Цена*, руб. без НДС | Объем | ✘ | Доп. экземпляр** | Методика испытаний лаборатории (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БГС01 | Концентрация фактических смол | 0 – 30,0 мг/100см3 | 6 000 | 50 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| БГС02 | Фракционный состав: |  | 5 000 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | температура начала кипения | 20 - 70 ⁰С |  |  |  |  |  |
|  | температура конца перегонки | 180 – 230 ⁰С |  |  |  |  |  |
|  | остаток в колбе | 0-10 % |  |  |  |  |  |
| БГС03 | Плотность при 15 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 000 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Плотность при 20 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 000 |  | ☐ |  |  |
| БГС04 | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm | 5 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| БГС05 | Массовая доля МТБЭ | 0,002 – 1,5 % | 10 000 | 25 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БГС06 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 30 – 125 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
|  | Давление насыщенных паров (ASVP) | 30 – 125 кПа | 5 000 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |

* в стоимость не входят транспортные расходы

** стоимость дополнительного экземпляра 3 000 руб. (без НДС)