**Программа проведения проверок квалификации «НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ», реализуемая посредством проведения межлабораторных сравнительных испытаний в 2024 году**

**Сроки выполнения и порядок организации работ для объектов**

| *Объект* | *Сроки проведения раунда* | *Прием заявок до* | *Сроки*  *самовывоза*  *или отправки*  *образцов* | *Предоставление результатов исп. образцов Участником\*, до* | *Предоставление заключений Участникам, до* | *Тип программы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раунд 1*** | | | | | | |
| **Нефть** | 15.04 – 19.07 | 29.03 | 15.04 – 27.04 | 28.06 | 19.07 | параллельная |
| **Масло моторное** | 02.09 – 29.11 | 16.08 | 02.09 – 13.09 | 08.11 | 29.11 | параллельная |
| **Масло турбинное** | 02.09 – 29.11 | 16.08 | 02.09 – 13.09 | 08.11 | 29.11 | параллельная |
| **Масло трансформаторное** | 02.09 – 29.11 | 16.08 | 02.09 – 13.09 | 08.11 | 29.11 | параллельная |
| **Бензин** | 16.09 – 13.12 | 30.08 | 16.09 – 27.09 | 22.11 | 13.12 | параллельная |
| **Дизельное топливо** | 16.09 – 13.12 | 30.08 | 16.09 – 27.09 | 22.11 | 13.12 | параллельная |
| **Топливо для реактивных двигателей** | 16.09 – 13.12 | 30.08 | 16.09 – 27.09 | 22.11 | 13.12 | параллельная |
| **Мазут** | 30.09 – 28.12 | 13.09 | 30.09 – 11.10 | 06.12 | 28.12 | параллельная |
| **Конденсат газовый стабильный** | 30.09 – 28.12 | 02.09 | 30.09 – 11.10 | 06.12 | 28.12 | параллельная |
| **Бензин газовый стабильный** | 30.09 – 28.12 | 02.09 | 30.09 – 11.10 | 06.12 | 28.12 | параллельная |
| **Битум** | 30.09 – 28.12 | 02.09 | 30.09 – 11.10 | 06.12 | 28.12 | параллельная |
| ***Раунд 2*** | | | | | | |
| **Нефть** | 30.09 – 28.12 | 02.09 | 30.09 – 11.10 | 06.12 | 28.12 | параллельная |

\* указанный срок включает в себя доставку образца до Участника.

При параллельной программе каждому участнику направляется индивидуальный набор образцов.

**КОНТАКТЫ**

| **Координатор** | **Программа** |
| --- | --- |
| *Юлия Борисовна*  *МОРГАЛЮК* MorgalyukUB@gso.ru  +7 (812) 655-09-19 (доб. 102) | Нефть  Бензин автомобильный  Дизельное топливо  Топливо для реактивных двигателей  Мазут  Масло моторное  Масло турбинное  Масло трансформаторное  Битум  Конденсат газовый стабильный  Бензин газовый стабильный |

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ 2024**



*По программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

| *Полное название юридического лица  согласно выписки ЕГРЮЛ (для счета-фактуры)* |  |  |
| --- | --- | --- |
| *ФИО и должность руководителя юридического лица* |  |  |
| *действует на основании* |  |  |
|  |  |  |
| *ИНН/ОКПО* |  |  |
| *КПП* |  |  |
| *ОГРН* |  |  |
| *БИК* |  |  |
| *р/сч (наим. банка)* |  |  |
| *к/сч (наим. банка)* |  |  |
|  |  |  |
| *Юридический адрес (для счета-фактуры)* |  |  |
| *Почтовый адрес (для обмена фин. документами)* |  |  |
| *Адрес доставки образцов* |  |  |
| *Моб.**телефон**принимающего лица* |  | + 7 ( ) |
| *ФИО контактного лица в лаборатории* |  |  |
| *Адрес  (как треб. в Свидетельстве участника)* |  |  |
| *Полное наим. лаборатории / организации*  *(как треб. в Свидетельстве участника)* |  |  |
| *Номер аттестата аккредитации лаборатории (если аккредитована)* |  |  |
| *ФИО руководителя лаборатории* |  |  |
| *Телефон / факс* |  | + 7 ( ) / + 7 ( ) |
| *Электронная почта* |  |  |
| *Договор заключается через котировки, тендер? (если да, то на каком сайте)* |  | ☒ *нет* ☐ *да* |



**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 2024 ГОДУ**

**НЕФТЬ**

| ☐ | РАУНД I | ☐ | РАУНД II |
| --- | --- | --- | --- |

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н02 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 35 – 110 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Давление насыщенных паров (ASVP) | 35 – 110 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Давление насыщенных паров (VPCRx) | 35 – 110 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Н03 | Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 500 | 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 500 | 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 500 | 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Н04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н05 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н06 | Массовая доля сероводорода | 1 – 200 ppm | 7 700 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме | 1 – 200 ppm | 7 700 | ☐ |  |
| Массовая доля метилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 700 | ☐ |  |
| Массовая доля этилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 700 | ☐ |  |
| Н07 | Массовая доля хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до температуры 204 °С | 1,0 – 50,0 ppm | 5 500 | 500 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая доля органических хлоридов в нефти | 1,0 – 50,0 ppm | 5 500 | 500 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н08 | Кинематическая вязкость при 20 °С | 1,0 – 50,0 мм2/с | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Н09 | Массовая доля парафина | 0,1 – 10,0 % | 5 500 | 50 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Н10 | Температура текучести | минус 55 – минус 1 ºС | 5 500 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Температура застывания | минус 55 – минус 4 ºС | 5 500 | ☐ |  |
| Н11 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 1,1 г/см3 | 5 500 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Плотность при 15 °С | 0,7 – 1,1 г/см3 | 5 500 | ☐ |  |
| Н12 | Фракционный состав: |  | 5 500 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| температура начала кипения | 20 - 150 °С |
| выход фракций при 200°С | 1 – 80 % об. |
| выход фракций при 300°С | 1 – 80 % об. |
| Н13 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**БЕНЗИН**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б02 | Октановое число (моторный метод) | 67,9 – 88,7 ед. | 7 700 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б03 | Октановое число (исследовательский метод) | 76,5 – 99,8 ед. | 7 700 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б04 | Массовая концентрация свинца | 5 – 20 мг/дм3 | 5 500 | 40 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая концентрация марганца | 0,3 - 350 мг/дм3 | 5 500 | 40 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая концентрация железа | 0,3 - 350 мг/дм3 | 5 500 | 40 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б05 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 30 – 100 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Давление насыщенных паров (ASVP) | 30 – 100 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б06 | Концентрация фактических смол, промытых растворителем | 0,1 – 30,0 мг  на 100 см3 | 6 600 | 50 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б07 | Объемная доля монометиланилина (ММА) | 0,1 – 5,0 % | 5 500 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б08 | Массовая доля МТБЭ | 0,002 – 1,5 % | 11 000 | 25 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б09 | Объемная доля оксигенатов: |  |  | 5 см3 × 2 |  | ☐ |  |
| метанола | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| этанола | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| изопропилового спирта | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| изобутилового спирта | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| трет-бутилового спирта | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| эфиров (С5 и выше) | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| других оксигенатов | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| Массовая доля кислорода | 0,1 – 20,0 % | 5 500 | ☐ |  |
| Б10 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 4-10 ед. рН | 6 600 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б11 | Фракционный состав: |  | 5 500 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| температура начала кипения | 20 – 45 °С |
| температура при отгоне 10% | 30 – 65 °С |
| температура при отгоне 50% | 80 – 110 °С |
| температура при отгоне 90% | 140 – 190 °С |
| температура конца перегонки | 180 – 230 °С |
| Б12 | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm | 5 500 | 5 см3 × 4 | ☐ | ☐ |  |
| Б13 | Объемная доля бензола | 0,1 – 5,0 % | 5 500 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б14 | Плотность при 15 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Б15 | Объемная доля олефиновых углеводородов | 0,1 – 18,0 % | 8 800 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Объемная доля ароматических углеводородов | 20 – 45 % | 8 800 | ☐ |  |
| Б16 | Индукционный период | 200 - 2000 мин | 8 800 | 450 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Б17 | Воздействие на медную пластину | 1-4 балла | 5 500 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТ02 | Цетановое число | 30 – 80 ед. | 7 700 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ03 | Зольность | 0,001 – 2,0 % | 5 500 | 250 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ04 | Коксуемость 10% остатка | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 220 см3 или 30 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ05 | Массовая доля воды (метод Карла Фишера) | 0,001 – 5,0 % | 5 500 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ06 | Концентрация фактических смол | 1,0 - 60 мг/100 см3 | 6 600 | 50 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ07 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 4-10 ед. рН | 6 600 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ09 | Объемная доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия) | 1,0 - 10,0 % | 11 000 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия) | 1,2 - 11,2 % | 11 000 | ☐ |  |
| Объемная доля метилового эфира пальмитиновой кислоты | 1,0 - 10,0 % | 11 000 | ☐ |  |
| Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты | 1,2 - 11,2 % | 11 000 | ☐ |  |
| Объемная доля метилового эфира олеиновой кислоты | 1,0 - 10,0 % | 11 000 | ☐ |  |
| Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты | 1,2 - 11,2 % | 11 000 | ☐ |  |
| Объемная доля метилового эфира линоленовой кислоты | 1,0 - 10,0 % | 11 000 | ☐ |  |
| Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты | 1,2 - 11,2 % | 11 000 | ☐ |  |
| ДТ10 | Кислотность | 0,01-10 мг КОН/100 см3 | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ11 | Плотность при 15°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Плотность при 20°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | ☐ |  |
| ДТ12 | Кинематическая вязкость при 20°С | 2,0 – 10 мм2/с | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Кинематическая вязкость при 40°С | 1,5 – 10 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| ДТ13 | Фракционный состав: |  | 5 500 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| температура начала кипения | 90 – 200 °С |
| температура при отгоне 50% | 200 – 280 °С |
| температура при отгоне 95% | 280 – 360 °С |
| температура конца перегонки | 200 – 400 °С |
| ДТ14 | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm | 5 500 | 5 см3 × 4 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ15 | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ16 | Предельная температура фильтруемости | минус 50 – минус 2 °С | 7 700 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ17 | Температура застывания | минус 65 – 10 °С | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ18 | Йодное число | 0,10 – 11 г йода/100 г | 5 500 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ19 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | 0,01 – 40 % | 6 600 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ20 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ºС | 350 – 750 мкм | 7 700 | 25 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ21 | Массовая доля меркаптановой серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ22 | Температура помутнения | минус 50 – 0 ºС | 7 700 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ23 | Удельная электрическая проводимость | 1 - 600 пСм/м | 5 500 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ24 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ДТ25 | Цетановый индекс | 30 – 60 ед. | 7 700 | 220 см3  и 900 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РД02 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 20 – 150 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Давление насыщенных паров (ASVP) | 20 – 150 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД03 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД04 | Концентрация фактических смол | 0,5 – 30,0 мг/100 см3 | 6 600 | 50 см3× 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД05 | Зольность | 0,001 – 2,0 % | 5 500 | 250 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД06 | Кислотность | 0,01 – 5,0 мг КОН/100 см3 | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД07 | Йодное число | 0,1 – 5,0 г / 100 г | 5 500 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД08 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД09 | Кинематическая вязкость: |  | 5 500 | 90 см3 × 2 |  | ☐ |  |
| при 20°С | 1,0 – 20 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| при минус 20°С | 2,0 – 20 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| при минус 40°С | 2,0 – 20 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| РД10 | Температура вспышки в закрытом тигле | 20 – 205°С | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД11 | Фракционный состав: |  | 5 500 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| температура при отгоне 10% | 40-175 °С |
| температура при отгоне 50% | 195-225 °С |
| температура при отгоне 90% | 230-270 °С |
| температура при отгоне 98% | 250-350 °С |
| РД12 | Массовая доля общей серы | 0,0001 – 5,5% | 5 500 | 5 см3 × 4 | ☐ | ☐ |  |
| РД13 | Температура начала кристаллизации | минус 70 – минус 10 °С | 6 600 | 30 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД14 | Массовая доля меркаптановой серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД15 | Объемная (массовая) доля ароматических углеводородов | 1 – 40 % | 8 800 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД16 | Высота некоптящего пламени | 14 - 43 мм | 5 500 | 40 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД17 | Удельная электрическая проводимость | 1 - 600 пСм/м | 5 500 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| РД-18 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 4 - 10 ед. рН | 6 600 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| РД-19 | Термоокислительная стабильность в статических условиях: |  |  | 900 см3 |  | ☐ |  |
| Массовая концентрация осадка | 1-35 мг/100см3 | 5 500 | ☐ |  |
| Массовая концентрация растворимых смол | 1-30 мг/100см3 | 5 500 | ☐ |  |
| Массовая концентрация нерастворимых смол | 1-10 мг/100см3 | 5 500 | ☐ |  |
| Термоокислительная стабильность: |  |  |  |  |
| Цвет отложений на трубке | (0,1,2,3,4) по цветовой шкале ASTM | 5 500 | ☐ |  |
| Перепад давления на фильтре | 0-25 мм.рт.ст. | 5 500 | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**МАЗУТ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М02 | Массовая доля сероводорода | 1 – 200 ppm | 7 700 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М03 | Зольность | 0,001 – 2,0 % | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М05 | Плотность при 15°С | 0,7 – 1,1 г/cм3 | 5 500 | 1000 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М06 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М07 | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 290 °С | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М08 | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М09 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М10 | Температура застывания | минус 65 – 45 °С | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М11 | Выход фракции до 350°С | 5,0 – 95,0 % об. | 5 500 | 200 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| М12 | Вязкость кинематическая: |  |  |  |  |  |  |
| при 50ºС | 10,0 - 350,0 мм2/с | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| при 100ºС | 2,5 - 350,0 мм2/с | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М13 | Массовая доля коксового остатка | 1,0 - 20,0 % | 5 500 | 200 см3 или 30 см3 | ☐ | ☐ |  |
| М14 | Массовая доля общего осадка | 0,0005 – 1,0% | 5 500 | 500 см3 × 2 или 25 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**МАСЛО МОТОРНОЕ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ММ02 | Массовая доля механических примесей | 0,0001 – 1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ03 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ04 | Плотность при 20 °С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ММ05 | Вязкость кинематическая: |  |  | 90 см3 × 2 |  | ☐ |  |
| при 100°С | 1 – 200 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| при минус 18°С | 9000 – 12000 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| ММ06 | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 250°С | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ07 | Температура застывания | минус 65 – 30 °С | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ММ08 | Щелочное число | 1 – 100 мг КОН/г | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| ММ09 | Зольность сульфатная | 0,1 – 5,0 % | 5 500 | 30 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| ММ10 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**МАСЛО ТУРБИННОЕ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т02 | Зольность | 0,0005 – 2,0 % | 5 500 | 250 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Т03 | Кислотное число | 0,001 – 1,0 мг КОН/г | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т04 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т05 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 –1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т06 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH водной вытяжки) | 4 - 10 ед. рН | 6 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т07 | Щелочное число | 0,9 – 5,5 мг KOH/г | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т08 | Плотность при 20°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Плотность при 15°С | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | ☐ |  |
| Т09 | Температура вспышки в открытом тигле | 80 – 290°С | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Т10 | Кинематическая вязкость: |  |  | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| при 20°С | 5,0 – 160 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| при 40°С | 5,0 – 160 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| при 50°С | 5,0 – 80 мм2/с | 5 500 | ☐ |  |
| Т11 | Температура застывания | минус 65 – 10 °С | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Т12 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ02 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ03 | Массовая доля ионола (агидола-1) | 0,1 – 5,0 % | 5 500 | 25 см3 | ☐ | ☐ |  |
| МТ04 | Массовая доля механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ05 | Кислотное число | 0,01 – 2,0 мг КОН/г | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ06 | Кинематическая вязкость при 50 ºС | 5,0 – 100,0 мм2/с | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ07 | Температура вспышки в закрытом тигле | 25 – 205 °С | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ08 | Плотность при 20 ºС | 0,7 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| МТ09 | Температура застывания | минус 65 – 30 °С | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| МТ10 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90ºС | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| МТ11 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 90 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**БИТУМ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИТ02 | Массовая доля твердых парафинов | 1,0 – 20 % | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ03 | Растяжимость: |  |  | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| при 25°С | 30 – 100 см | 5 500 | ☐ | ☐ |  |
| при 0°С | 3,5 – 20 см | 5 500 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ04 | Температура размягчения по кольцу и шару | 30 – 80 °С | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ05 | Температура хрупкости по Фраасу | минус 25 – минус 5 °С | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ06 | Глубина проникания иглы: |  |  | 200 см3 |  | ☐ |  |
| при 25°С | (3 - 300) 0,1 мм | 5 500 | ☐ |  |
| при 0°С | (1 - 100) 0,1 мм | 5 500 | ☐ |  |
| БИТ07 | Динамическая вязкость при 60°С | 0,1 – 20 мм2/с | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ08 | Температура вспышки в открытом тигле | 220 – 300 °С | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БИТ09 | Растворимость | 1 – 99 % | 5 500 | 200 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГС02 | Массовая доля воды (метод перегонки) | 0,01 – 5,0 % | 5 500 | 100 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС03 | Массовая концентрация механических примесей | 0,0005 – 1,0 % | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС04 | Массовая доля сероводорода | 1 – 200 ppm | 7 700 | 5 см3 ×2 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме | 1 – 200 ppm | 7 700 | ☐ |  |
| Массовая доля метилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 700 | ☐ |  |
| Массовая доля этилмеркаптана | 1 – 200 ppm | 7 700 | ☐ |  |
| КГС05 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 10 – 110 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Давление насыщенных паров (ASVP) | 10 – 110 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| КГС06 | Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 500 | 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 500 | 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод) | 1,0 – 1000 мг/дм3 | 5 500 | 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| КГС07 | Массовая доля парафина | 0,1 – 10,0 % | 5 500 | 50 см3 | ☐ | ☐ |  |
| КГС08 | Плотность при 20 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| Плотность при 15 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 500 | ☐ |  |
| КГС09 | Массовая доля серы | 0,0001 – 5,5 % | 5 500 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС10 | Фракционный состав: |  |  | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| выход фракции при 100⁰С | 18 – 60 % | 5 500 |
| выход фракции при 200⁰С | 60 – 98 % | 5 500 |
| КГС11 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°С | 1,0 – 50,0 ppm | 5 500 | 500 см3 × 2 или 100 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Массовая доля органических хлоридов в газовом конденсате | 1,0 – 50,0 ppm | 5 500 | 500 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| КГС12 | Кинематическая вязкость при 20 ºС | 2,0 – 50,0 мм2/с | 5 500 | 90 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*

**БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ**

| *Шифр образца* | *Показатель* | *Диапазон* | *Цена\*, руб.*  *без НДС* | *Минимальный объем* | *✘* | *Доп.  экземпляр\*\** | *Методика испытаний лаборатории (вписать)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БГС01 | Концентрация фактических смол | 0 – 30,0 мг/100см3 | 6 500 | 50 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| БГС02 | Фракционный состав: |  | 5 500 | 220 см3 | ☐ | ☐ |  |
| температура начала кипения | 20 - 70 ⁰С |
| температура конца перегонки | 180 – 230 ⁰С |
| остаток в колбе | 0-10 % |
| БГС03 | Плотность при 15 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 500 | 900 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Плотность при 20 ºС | 0,6 – 0,9 г/см3 | 5 500 | ☐ |  |
| БГС04 | Массовая доля серы | 1 – 55000 ppm | 5 500 | 5 см3 × 2 | ☐ | ☐ |  |
| БГС05 | Массовая доля МТБЭ | 0,002 – 1,5 % | 11 000 | 25 см3 | ☐ | ☐ |  |
| БГС06 | Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE) | 30 – 125 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |
| Давление насыщенных паров (ASVP) | 30 – 125 кПа | 5 500 | 800 см3 или 500 см3 | ☐ | ☐ |  |

*\* в стоимость не входят транспортные расходы*

*\*\* стоимость дополнительного экземпляра 3 300 руб. (без НДС)*